Информация о стоимости работ (услуг)

Содержание работ (услуг), периодичность выполнения

Виды работ	Периодичность выполнения работ	Обоснование	
Влажная уборка лестничных клеток	3 раза в неделю	СанПиН 4690-88
ВСН 58-88р	
Уборка дворовых территорий крылец,тротуаров, зелёных зон	Ежедневно	СанПиН 42-128-4690-88 	
Дератизация, дезинфекция МОП (чердак,подвалы)	Согласно графика	Санитарные правила	
Замена разбитых стекл окон лестничной клетки	

При подготовке зданий к эксплуатации в зимний период	

Ежегодное Постановление 
Главы МО ГО «Сыктывкар»

«О задачах по подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях» 

ВСН 58-88р	
Навешивание пружин на входные двери			
Закрытие продухов, ремонт слуховых окон
ремонт и установка пружин на входные двери
			
Локальный ремонт шиферного и мягкого покрытия кровли			
Ремонт межпанельных стыков			
Промывка систем отопления для эксплуатации в зимний период			
Ревизия вентилей отопления, холодного и горячего водоснабжения			
			
Уборка подвальных помещений от мусора			
Ремонт входных дверей в подвальное помещение			
Ревизия и замена канализационных труб в подвале,замена труб по холодному и горячему водоснабжению 
замена вентилей по горячему , холодному водоснабжению и отоплению
			
Выкашивавшие травы во дворах МКД	В летний период по графику	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491
	
Обрезка и спиливание (снос) деревьев и кустов	В соответствии со сроками установленными отделом охраны природы и экологии при МО ГО «Сыктывкар»	Постановление МО ГО «Сыктывкар» 
с конкретным указанием места и адреса размещения дерева , а так же с указанием количества.	
Прочистка ,ремонт вентканалов	1 раз в год, согласно графика	ВСН 58-88р	
Косметический ремонт лестничных клеток с покраской и побелкой стен в подъезде	1 раз в 5 лет	ВСН 58-88р	
Установка счетчиков по теплу,горячему и холодному водоснабжению		Федеральный закон N 261-ФЗ
 от 23 ноября 2009 года 	
Окраска газовых труб на фасаде МКД	1 раз в год	РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
	
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок	При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период	ВСН 58-88р	
Очистка дворовых территорий и очистка крылец от снега,подметание свежевыпавшего снега на крыльце и тротуаре	В зависимости от интенсивности выпадения осадков в зимний период	Постановление Госстроя РФ от 23.09.2003.	
Очистка кровли от снега и наледи	Зимний и весенний период
при выпадании снега и образования наледи (сосулек)	ВСН 58-88р	
Вывоз бытового мусора	ежедневно	СанПиН 2.1.2.2645-10 	
Смена перегоревших электролампочек в МОП	По мере необходимости	ВСН 58-88р	
Общие осмотры элементов и помещений зданий 

-крыши
-деревянные конструкции
-каменные конструкции
-ж/б конструкции
межпанельные стыки
-печи,очаги,дымоходы

3-6мес.
2 раза в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
перед началом отоп.сезона, согласно графика	

ВСН 58-88р

	
-вентканалы
-полы
-перила и ограждающие решетки на окнах л/клеток
-системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения 
-системы центрального отопления
-электрооборудование
-мусоропроводы
	В соответствии с граыиком
1 раз в год
2 раза в год

3-6 мес

3-6 мес

3-6 мес.
ежемесячно	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491	
Установка запирающих устройств на двери чердаков и подвалов	По мере необходимости		
Устройство группы учета электроэнергии	В соответствии с правилами	ФЗ № 261 от 23.11.2009	
Планово предупредительные работы электрооборудования	В соответствии с правилами	Межотраслевые правила	
Ревизия ВРУ	В соответствии с правилами	Межотраслевые правила	
Замена электроустановочных изделий	По мере необходимости	Межотраслевые правила	
Устранение аварий всех видов	Круглосуточного в течении года	ВСН 58-88р
ГОСТ Р 51617-2000 
ФЗ-354 РФ от 6 мая 2011 г. 	
Проверка вентканалов, газоходов	Согласно графика	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491	
Периодическое-техническое освидетельствование лифтов и лифтового хозяйства	1 раз в год	Требования ПУБЭЛ	
Замена неисправимых участков электротехнических сетей	По мере необходимости		
Электроизмерительные работы в МКД	1 раз в три года	ПУЭ,ПТЭЭП	

Результат выполнения работ

Соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
Безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
Доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом;
Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;
 Постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;
Поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома;
 Соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Гарантийный срок

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе. 

Стоимость работ (услуг)

	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Общие работы и благоустройство	
1.	С -ПОСТАВЩИК_ава.	Аварийное обслуживание	м2		1	1.12	1.12	1.26	1.26	1.125	
	
2.	С -ПОСТАВЩИК_ТБО.	Вывоз ТБО (Эко-спектр)	м2		1	1.50	1.50	1.50	1.50		
	
3.	С -ПОСТАВЩИК_ГАЗ.	Обслуживание газового оборудувания	м2		1	0.60	0.60	0.60	0.60		
	
4.	С-КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1.	Уборка лестничных клеток до почтовых ящиков	м2		1	0.63	0.63	0.87	0.87	1.381	
	
5.	С-КАЛЬКУЛЯЦИЯ №2.	Подметание территории, уборка и транспортировка в установленное место	м2		1	0.10	0.10	0.26	0.26	2.6	
	
6.	С-КАЛЬКУЛЯЦИЯ №3.	Подметание крылец	м2		1	0.16	0.16	0.23	0.23	1.438	
	
7.	С-калькуляция 9.	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной до 2 см. Сдвигание снега в валы и кучи	м2		1	0.15	0.15	0.22	0.22	1.467	
	
8.	С-КАЛЬКУЛЯЦИЯ №4.	Уборка газонов от случайного мусора	м2		1	0.08	0.08	0.12	0.12	1.5	
	
9.	С- КАЛЬКУЛЯЦИЯ №.	Уборка мусора вокруг контейнерной площадки	м2		1	1.52	1.52	3.27	3.27	2.151	
	
10.	С - КАЛЬКУЛЯЦИЯ .	Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3		1	50.16	50.16	50.16	50.16		
	
11.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		1	83.83	83.83	441.68	441.68	5.269	
			(1)								
	
12.	Х01-0411	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч		1	211.51	211.51	982.99	982.99	4.647	
			(1)								
	
13.	С - ФАКТ.	Дератизация подвальных помещений, первых этажей техподполий	м2		1	0.26	0.26	0.26	0.26		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					351.62		1 483.42	4.219	
	
	Раздел 2.  Проемы	
	
14.	Е52-16-1	Заделка подвальных окон фанерой	10 м2		0.1	270.75	27.08	1 973.83	197.38	7.289	
		Всего с НР и СП							281.90		
	
15.	Е56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних	100 брусков		0.01	2 848.27	28.48	35 883.02	358.83	12.599	
		Всего с НР и СП					60.85		821.87		
	
16.	Е56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	100 отремонтир. мест		0.01	359.82	3.60	3 711.74	37.12	10.311	
		Всего с НР и СП							68.18		
	
17.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен		0.01			4 785.10	47.85		
		Всего с НР и СП							112.93		
	
18.	Е56-21-1	Установка полотен наружных кроме балконных	100 полотен		0.01	174.51	1.75	28 689.16	286.89	163.937	
		Всего с НР и СП							662.77		
	
19.	Е15-05-001-4	Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом	100 м2 площади проемов		0.01	1 194.25	11.94	9 971.64	99.72	8.352	
		Всего с НР и СП					20.00		213.56		
	
20.	Е10-01-027-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0.01	3 901.46	39.01	45 184.79	451.85	11.583	
		Всего с НР и СП					40.56		948.27		
	
21.	Е56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или перепл.		0.01	5 215.87	52.16	66 829.88	668.30	12.813	
		Всего с НР и СП					112.83		1 536.24		
	
22.	Е56-12-1	Смена дверных приборов: петли	100 приборов		0.01	1 255.13	12.55	15 599.26	155.99	12.429	
		Всего с НР и СП					26.80		357.22		
	
23.	Е56-12-10	Смена оконных приборов: петли	100 приборов		0.01	1 242.50	12.43	15 420.99	154.21	12.406	
		Всего с НР и СП					26.51		353.01		
	
24.	Е56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	100 приборов		0.01	585.90	5.86	6 681.19	66.81	11.401	
		Всего с НР и СП					11.72		149.48		
	
25.	Е56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	100 приборов		0.01	705.85	7.06	8 904.89	89.05	12.613	
		Всего с НР и СП					15.25		204.69		
	
26.	Е56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	100 приборов		0.01	1 227.35	12.27	16 267.38	162.67	13.258	
		Всего с НР и СП					27.56		378.45		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					214.19		2 776.67	12.964	
	
	Раздел 3.  Кровля	
	
27.	Т.Н.В.3.1.20.	Прим.Очистка кровли от мусора (очистка подвала и чердака)	м2		1	0.15	0.15	2.11	2.11	14.067	
		Всего с НР и СП					0.39		5.44		
	
28.	МДК 2-2.012.2	Очистка кровли от снега толщиной слоя  до 10 см	100 м2		0.01	102.26	1.02	1 443.72	14.44	14.157	
		Всего с НР и СП					1.91		27.00		
	
29.	МДК 2-2.012.2 п.	на каждые последующие 10 см добавлять	100 м2		0.01	10.23	0.10	144.37	1.44	14.4	
		Всего с НР и СП					0.19		2.69		
	
30.	Е2.2.1.12	Сдвигание снега и скола,сброшенного с крыш	м3		1	4.59	4.59	59.06	59.06	12.867	
		Всего с НР и СП					6.89		88.59		
	
31.	Е58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев	100 м2 покрытий		0.01	2 208.85	22.09	43 385.65	433.86	19.641	
		Всего с НР и СП							524.62		
	
32.	Е58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля	100 м2 покрытий		0.01	3 378.06	33.78	25 973.21	259.73	7.689	
		Всего с НР и СП					45.81		428.29		
	
33.	Е58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали черной	100 листов		0.01	1 542.75	15.43	20 207.62	202.08	13.097	
		Всего с НР и СП					34.40		470.18		
	
34.	Е58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	100 м покрытий		0.01	29.80	0.30	21 041.15	210.41	701.367	
		Всего с НР и СП							497.11		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					77.46		1 183.13	15.274	
	
	Раздел 4.  Стены	
	
35.	Е53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	100 м		0.01	15.93	0.16	21 348.23	213.48	1334.25	
		Всего с НР и СП							308.13		
	
36.	Е07-01-037-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором	100 м шва		0.01	1 184.65	11.85	8 058.72	80.59	6.801	
		Всего с НР и СП							141.89		
	
37.	Е07-01-037-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	100 м шва		0.01	876.97	8.77	3 997.79	39.98	4.559	
		Всего с НР и СП					9.96		57.03		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					20.78		334.05	16.076	
	
	Раздел 5.  Полы	
	
38.	Е57-10-1	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 мест		0.01	477.22	4.77	6 333.17	63.33	13.277	
		Всего с НР и СП					10.57		145.02		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					4.77		63.33	13.277	
	
	Раздел 6.  Ремонт мест общего пользования	
	
	ремонт подъезда (без стоимости материалов)	
39.	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.01	1 663.47	16.63	51 128.85	511.29	30.745	
		Всего с НР и СП							1 059.32		
	
40.	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2		0.01	25.72	0.26	8 361.50	83.61	321.577	
		Всего с НР и СП							157.32		
	
41.	Е69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	м3		1	35.70	35.70	474.01	474.01	13.278	
		Всего с НР и СП					82.82		1 099.70		
	
42.	Е62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2		0.01	70.48	0.70	4 279.50	42.79	61.129	
		Всего с НР и СП							96.35		
	
43.	Е62-7-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.01	204.17	2.04	11 067.08	110.67	54.25	
		Всего с НР и СП							245.89		
	
44.	Е62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2		0.01	226.19	2.26	12 375.19	123.75	54.757	
		Всего с НР и СП							275.51		
	
45.	Е62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2		0.01	130.25	1.30	5 816.86	58.17	44.746	
		Всего с НР и СП							127.57		
	
46.	Е62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2		0.01	1.51	0.02	12 355.66	123.56	6178	
		Всего с НР и СП							288.98		
	
47.	Е62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий ( металических прогонов)  за 1 раз	100 м2		0.01	1.51	0.02	3 329.23	33.29	1664.5	
		Всего с НР и СП							77.76		
	
48.	Е62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2		0.01	121.51	1.22	8 746.84	87.47	71.697	
		Всего с НР и СП							196.55		
	
49.	Е62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2		0.01	67.79	0.68	8 057.17	80.57	118.485	
		Всего с НР и СП							183.50		
	
50.	Е62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней	100 м2		0.01	278.84	2.79	27 218.19	272.18	97.556	
		Всего с НР и СП							619.71		
	
51.	Е62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2		0.01	1.51	0.02	9 989.22	99.89	4994.5	
		Всего с НР и СП							233.61		
	
52.	Е69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т		0.01			30 395.93	303.96		
		Всего с НР и СП							705.19		
	
	установка перил (1 конструкция)	
53.	Ц38-01-003-4	Прим. изготовление ограждений	т конструкций		0.04	2 271.41	90.86	24 489.18	979.57	10.781	
		Всего с НР и СП					157.65		1 932.48		
	
54.	С103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм	м		5	27.99	139.95	102.82	514.10	3.673	
	
55.	Е09-06-024-10	Монтаж ограждений	т конструкций		0.04	1 056.76	42.27	9 613.12	384.52	9.097	
		Всего с НР и СП					69.78		776.22		
	
56.	Е10-02-041-1	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил		0.045	255.50	11.50	6 016.56	270.75	23.543	
		Всего с НР и СП					12.15		634.20		
	
	Ремонт выгребной ямы	
57.	Е01-01-012-12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6(Очистка выгребной ямы)	1000 м3		0.012	7 544.28	90.53	57 449.48	689.39	7.615	
		Всего с НР и СП					108.06		894.95		
	
58.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1)	т		10	37.36	373.64	159.49	1 594.94	4.269	
	
59.	Е53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2 стен		0.24	406.75	97.62	7 936.56	1 904.77	19.512	
		Всего с НР и СП					112.96		4 037.32		
	
60.	Е53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной(дощатого перекрытия)	100 м2		0.24	63.78	15.31	1 787.72	429.05	28.024	
		Всего с НР и СП					17.72		945.97		
	
61.	Е10-01-053-1	Установка каркаса из брусьев	м3		0.5	1 954.45	977.22	12 327.79	6 163.89	6.308	
		Всего с НР и СП					979.01		12 085.96		
	
62.	Е10-01-012-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен		0.24	135.67	32.56	7 273.59	1 745.66	53.614	
		Всего с НР и СП							4 293.90		
	
63.	С102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3		0.3	1 069.90	320.97	4 166.60	1 249.98	3.894	
	
64.	С102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3		0.4	964.82	385.93	3 544.91	1 417.96	3.674	
	
65.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б	м2		24	8.40	201.60	23.51	564.24	2.799	
	
66.	Е01-01-012-12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 6(Очистка выгребной ямы)	1000 м3		0.012	7 544.28	90.53	57 449.48	689.39	7.615	
		Всего с НР и СП					108.06		894.95		
	
67.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км (класс груза 1)	т		10	37.36	373.64	159.49	1 594.94	4.269	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					3 307.77		22 598.36	6.832	
	
	Раздел 7.  Перегородки	
	
68.	Е63-11-2	Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до 5 м2	100 м2 ремонтир. пов-ти		0.01	337.45	3.37	7 931.82	79.32	23.537	
		Всего с НР и СП							140.98		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					3.37		79.32	23.537	
	
	Раздел 8.  Центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение	
	
	Промывка системы отопления	
69.	Е24-02-120-1	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	100 м трубопровода		0.01	28.09	0.28	207.78	2.08	7.429	
		Всего с НР и СП					0.40		3.78		
	
70.	Е65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3		0.001	13.36	0.01	188.67	0.19	19	
		Всего с НР и СП					0.02		0.43		
	
	утепление трубопроводов	
71.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч		1	83.83	83.83	441.68	441.68	5.269	
			(1)								
	
72.	Е69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой	100 м3		0.01	4 224.43	42.24	55 123.32	551.23	13.05	
		Всего с НР и СП					96.40		1 270.41		
	
73.	С-поставщик 10.	Стеклопластик	м		1			59.00	59.00		
	
74.	Ц42-01-001-1	Ревизия вентилей, диаметр условного прохода, мм, до: 25	шт.		1	15.03	15.03	176.86	176.86	11.767	
		Всего с НР и СП					28.32		366.83		
	
75.	Е65-6-20	Смена санитарных приборов: полотенцесушителей	100 приборов		0.01	2 561.84	25.62	26 186.12	261.86	10.221	
		Всего с НР и СП					50.32		613.52		
	
76.	Е65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 15мм	100 м		0.01	1 168.51	11.69	18 939.49	189.39	16.201	
		Всего с НР и СП							408.39		
	
77.	Е65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром  20 мм	100 м		0.01	1 427.45	14.27	19 384.61	193.85	13.584	
		Всего с НР и СП							412.85		
	
78.	Е65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25мм	100 м		0.01	5 584.41	55.84	14 732.32	147.32	2.638	
		Всего с НР и СП							370.75		
	
79.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.01	55.36	0.55	4 536.66	45.37	82.491	
		Всего с НР и СП							100.47		
	
80.	Е65-10-1	Прим. Прочистка трубопроводов	100 м		0.01	144.26	1.44	5 357.79	53.58	37.208	
		Всего с НР и СП							123.89		
	
	смена тр/пров. без стоимости материала	
81.	Е16-02-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода		0.01	540.40	5.40	6 744.87	67.45	12.491	
		Всего с НР и СП					12.94		175.13		
	
82.	Е16-02-003-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода		0.01	478.30	4.78	5 745.42	57.45	12.019	
		Всего с НР и СП					11.06		147.31		
	
83.	Е16-02-003-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода		0.01	478.88	4.79	5 749.88	57.50	12.004	
		Всего с НР и СП					11.07		147.36		
	
84.	Е16-02-003-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода		0.01	479.91	4.80	5 757.72	57.58	11.996	
		Всего с НР и СП					11.08		147.44		
	
	СГОНЫ	
	диам15мм	
85.	Е65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 15 мм	100 шт.		0.01	871.23	8.71	6 852.29	68.52	7.867	
		Всего с НР и СП							144.60		
	
86.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.		1	8.40	8.40	19.57	19.57	2.33	
	
	диам.20мм	
87.	Е65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20мм	100 шт.		0.01	1 166.23	11.66	7 189.29	71.89	6.166	
		Всего с НР и СП							147.97		
	
88.	С300-1341	Сгоны у трубопроводов диаметром до 20 мм	шт.		1	18.56	18.56	95.97	95.97	5.171	
	
	диам.25	
89.	Е65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 25 мм	100 шт.		0.01	1 288.95	12.89	10 726.57	107.27	8.322	
		Всего с НР и СП							217.62		
	
90.	С300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.		1	12.33	12.33	35.99	35.99	2.919	
	
	диам.32мм	
91.	Е65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 шт.		0.01	1 829.95	18.30	11 848.57	118.49	6.475	
		Всего с НР и СП							228.84		
	
92.	С300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.		1	17.74	17.74	47.21	47.21	2.661	
	
	диам.40мм	
93.	Е65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 40 мм	100 шт.		0.01	5 028.62	50.29	26 653.19	266.53	5.3	
		Всего с НР и СП							454.90		
	
94.	С300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.		1	19.68	19.68	60.32	60.32	3.065	
	
	вентили	
95.	Е65-5-1	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100 шт.		0.01	2 487.73	24.88	22 638.53	226.39	9.099	
		Всего с НР и СП					39.19		429.99		
	
96.	Е65-5-1	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм	100 шт.		0.01	972.73	9.73	13 044.53	130.45	13.407	
		Всего с НР и СП					24.04		334.05		
	
97.	С300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.		1	22.47	22.47	105.26	105.26	4.684	
	
98.	Е65-5-2	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм	100 шт.		0.01	3 705.98	37.06	31 288.55	312.89	8.443	
		Всего с НР и СП					55.28		571.79		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					543.27		4 029.14	7.416	
	
	Раздел 9.  Канализация	
	
99.	Е65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм ус тановкой R 600 простого засора	пог.м трубы		1	14.65	14.65	160.76	160.76	10.973	
		Всего с НР и СП					27.69		344.97		
	
100.	Е65-10-1	Очистка ливневки	100 м		0.01	144.26	1.44	5 357.79	53.58	37.208	
		Всего с НР и СП							123.89		
	
101.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м		0.01			12 593.55	125.94		
		Всего с НР и СП							286.66		
	
102.	Е16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода		0.01	185.47	1.85	15 523.70	155.24	83.914	
		Всего с НР и СП					1.87		401.93		
	
103.	С530-0048	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	10 м		0.1	659.04	65.90	2 160.26	216.03	3.278	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9					83.84		711.55	8.487	
	
	Раздел 10.  Электротехнические работы	
	
104.	Е67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.		0.01	1 431.08	14.31	20 472.35	204.72	14.306	
		Всего с НР и СП					34.20		489.28		
	
105.	Е67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	100 шт.		0.01	6 599.33	65.99	94 406.87	944.07	14.306	
		Всего с НР и СП					157.72		2 256.33		
	
106.	С-поставщ.2	Предохранители ПН-2 63А	шт.		1	58.49	58.49	62.13	62.13	1.062	
	
107.	Т.Н.В.3.6.11	Смена плавких вставок	шт.		1	1.28	1.28	17.03	17.03	13.305	
		Всего с НР и СП					3.06		40.70		
	
108.	С545-2040	Вставки плавкие ПВ-10К УХЛ3 I-10А,	шт.		1			3.95	3.95		
	
109.	Е67-5-2	Смена ламп люминесцентных	100 шт.		0.01	146.26	1.46	2 064.94	20.65	14.144	
		Всего с НР и СП					3.49		49.35		
	
110.	Е67-5-1	Смена ламп накаливания	100 шт.		0.01	74.71	0.75	1 054.75	10.55	14.067	
		Всего с НР и СП					1.79		25.21		
	
111.	Е67-9-1	Смена выключателей	100 шт.		0.01	269.67	2.70	3 834.09	38.34	14.2	
		Всего с НР и СП					6.45		91.63		
	
112.	Е67-9-2	Смена розеток	100 шт.		0.01	269.67	2.70	3 834.09	38.34	14.2	
		Всего с НР и СП					6.45		91.63		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10					147.68		1 339.78	9.072	
	
	Раздел 11.  Осмотры	
	
113.	Т.Н.В.3.7.6	Осмотр системы водопровода и горячего водоснабжения	100 шт.		0.01	791.81	7.92	11 327.23	113.27	14.302	
	
114.	Ц42-01-001-1	Ревизия вентилей, диаметр условного прохода, мм, до: 25	шт.		1	15.03	15.03	176.86	176.86	11.767	
		Всего с НР и СП					28.32		366.83		
	
115.	Т.Н.В.3.7.1	Осмотр кровель из штучных материалов	1000 м2		0.001	34.31	0.03	490.85	0.49	16.333	
		Всего с НР и СП					0.07		1.16		
	
116.	Т.Н.В.3.7.8	Осмотр электросетей, арматуры на лестничных площадках	100 площадок		0.01	118.77	1.19	1 699.08	16.99	14.277	
		Всего с НР и СП					2.84		40.61		
	
117.	Т.Н.В.3.7.2	Осмотр деревянных конструкций крыш	100 м3 здания		0.01	3.17	0.03	45.31	0.45	15	
		Всего с НР и СП					0.07		1.07		
	
118.	Т.Н.В.3.7.2	Осмотр деревянных перекрытий	100 м2 жил.пл.		0.01	32.99	0.33	471.97	4.72	14.303	
		Всего с НР и СП					0.78		11.19		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11					24.53		312.78	12.751	
	
	Раздел 12.  Печные работы	
	
119.	Е60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	10 шт.		0.1	82.43	8.24	21 346.09	2 134.61	259.055	
		Всего с НР и СП							4 902.03		
	
120.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.01	0.82	0.01	35 593.90	355.94	35594	
		Всего с НР и СП							828.24		
	
121.	Е61-2-7	Прим.Ремонт штукатурки печи по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.01	0.82	0.01	35 593.90	355.94	35594	
		Всего с НР и СП							828.24		
	
122.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50%: в 1 канал	100 м		0.01	6 604.73	66.05	91 756.62	917.57	13.892	
		Всего с НР и СП					150.66		2 114.60		
	
123.	Е60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25%: в 1 канал	100 м		0.01	9 738.32	97.38	106 138.57	1 061.39	10.899	
		Всего с НР и СП					176.07		2 174.98		
	
124.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.001	4 528.34	4.53	24 040.10	24.04	5.307	
		Всего с НР и СП					5.37		33.76		
	
125.	Е60-4-6	Малый ремонт кухонных очагов: топочного или поддувального отверстия	100 шт.		0.01	92.69	0.93	21 025.07	210.25	226.075	
		Всего с НР и СП							482.14		
	
126.	Е53-16-1	Прим.Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной( Ремонт кладки кирпичных столбиков)	м3		1	29.37	29.37	4 954.70	4 954.70	168.699	
		Всего с НР и СП					33.82		11 688.03		
	
127.	Е53-16-1	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3		1	29.37	29.37	4 954.70	4 954.70	168.699	
		Всего с НР и СП					33.82		11 688.03